**安全检查表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查评价 | |
| 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 安全管理 | 工作人员是否遵守安全规章制度、操作规程，是否存在违章违纪现象。 |  |  |
| 2 | 电气安全 | 用电设备电源线及连接点不得有裸露现象； |  |  |
| 设备金属外壳接地保护线完好无松脱； |  |  |
| 用电线路无私拉乱接现象。 |  |  |
| 3 | 安全防护设施 | 距离操作面2m及以下的设备转动部位是否设置有安全防护设施。 |  |  |
| 距离地面1.2m及以上的操作平台是否设置有安全防护栏。 |  |  |
| 安全设施是否有缺失或拆除后未及时复完。 |  |  |
| 4 | 化学品使用、储存管理 | 贮存化学危险品的建筑物区域内严禁吸烟和使用明火。 |  |  |
| 根据危险品特性和仓库条件，必须配置相应的消防设备、设施和灭火药剂。 |  |  |
| 5 | 现场环境 | 地面应平整，作业区域应实行固定位置摆放，地面无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物；坑、壕、池应设置盖板或护栏；脚踏板应完好、牢固且防滑，定期检查、保持完好。 |  |  |
| 6 | 消防 | 消防器材1m范围内不堆放物品和杂物；安全通道是否通畅；疏散指示标志、应急照明是否处于有效状态。 |  |  |
| 7 | 警示标志 | 作业区域及区域内设备，凡可能危及人身安全的应设立防范设施，醒目处设立警示标志。安全警示标志是否完好、齐全。 |  |  |
| 8 | 人员防护 | 作业人员是否按规定佩戴相应的劳动防护用品。 |  |  |

**安全检查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他问题描述：  {% for value in 安全检查 %}{{ value.序号 }}{{ value.存在问题 }}{% endfor %} | | | |
| 检查人签名 |  | 检查时间 |  |