图片1 **珠海市海宜洁源餐厨垃圾处置有限公司**

**安全隐患整改通知书**

编号：2024-01-054

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| 1 | 被检查单位 | 珠海市海宜洁源餐厨垃圾处置有限公司 |
| 2 | 检查时间 | 2024年1月8日 |
| 3 | 检查人员 | 张健新，廖振威，关智远 |
| 4 | 检查地点 | 洁源公司餐厨项目现场 |
| 5 | 存在问题 | 1. 应急水池、组合水池，救生圈老化。（责任人员：关智远 ) |
| 6 | 整改要求 | 1. 更换救生圈。（整改期限：即时整改） |
| 7 | 其他要求 |  |

珠海市海宜洁源餐厨垃圾处置有限公司

2024年1月8日

附现场检查照片：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 问题描述 | 现场照片 |
| 1 | 应急水池、组合水池，救生圈老化。 |  |

珠海市海宜洁源餐厨垃圾处置有限公司

2024年1月8日