关于珠海市海宜洁源餐厨垃圾处置有限公司

{{月份}}安全生产专项工作

检查情况的通报

全体员工：

{{月份}}，洁源餐厨公司对处置厂各生产场所、办公楼、综合楼、各停车场、洗车场、收运点和收运车辆等进行了安全生产专项工作检查，现将检查情况通报如下：

**一、检查项目及内容**

（一）检查施工安全、疫情防控、安全生产“一线三排”专项、安全生产大排查大整治、用电安全、危险化学品安全、特种设备安全、车辆安全、收运安全等工作落实情况；

（二）扫黑除恶、消防安全、综治（平安创建）信访维稳和禁毒工作等；

（三）上次检查提出问题整改情况。

**二、存在问题未完成整改情况**

（一）高压配电间、各系统配电间的电缆沟进水。（责任单位：广东建安昌盛控股集团有限公司）

（二）厂内多处道路路面排水不畅、形成积水。（责任单位：广，东建安昌盛控股集团有限公司）

（三）污水膜车间屋顶漏水，导致车间内地面积水。（责任单位：广东建安昌盛控股集团有限公司）

（四）盐酸房通风管道腐蚀严重。（责任单位：广东建安昌盛控股集团有限公司）

（五）锅炉房锅炉省煤器压力表故障。（责任单位：杭州能源环境工程有限公司）

（六）地沟油油脂暂存罐旁，搅拌机电机未安装防护罩。（责任单位：河南艾尔旺新能源环境有限公司）

（七）预处理车间，碟式离心机标识牌脱落，管道保温破损。（责任单位：河南艾尔旺新能源环境有限公司）

（八）毛油管输送泵轴护套变形。（责任单位：河南艾尔旺新能源环境有限公司）

（九）预处理车间，通风管道标识脱落。（责任单位：河南艾尔旺新能源环境有限公司）

（十）发电系统余热锅炉玻璃板水位脏污计无法显示锅炉水液位。（责任单位：深圳市沃尔奔达新能源股份有限公司）

（十一）特种设备压力表、安全阀过期尚未更换。（责任部门：生产部）

三、本月检查情况及整改意见

**（一）处置厂各生产场所、办公楼、综合楼、各停车场、洗车场、收运点安全检查情况**

**（二）收运、调度、车辆安全检查情况**

1. **海宜公司检查情况**
2. **食品安全检查情况**
3. **珠海市城管局检查情况**
4. **富山应急局检查情况**

珠海市海宜洁源餐厨垃圾处置有限公司

2023年2月24日